## Componenten
Fabriek/Afdeling/Bedrijf
Bedrijfsuren op jaarbasis
Datum laatste update
Informatie afvalwaterstromen |  |  |  |  | Informatie componenten in de afvalwaterstromen
Lozingspunt (waar de lozing op het interne riool plaatsvindt, cf SLA benaming) | Naam afvalwaterstroom (cf SLA) | Soort lozing (continu/ discontinu) | pH | Debiet | Productnaam (indien mengsel) | Stofnaam | CAS nr. | Dagvracht | Jaarvracht | Bepaling * | Bij lozing van mengsels: alle zuivere componenten waaruit het mengsel bestaat opnemen!
|  |  |  | (m3/jaar) |  |  |  | (kg/uur) | (kg/jaar) | (A/B/S)
Biox | 1 | Continues |  | 7.5 |  | Monomethylamine (MMA) | 74-89-5 | 3.75 | Can we give estimate how many times will natural gas be used per year and as a result will we have amines? | s
[6 empty] | Dimethylamine (DMA) | 124-40-3 | 7.5 |  | s
[6 empty] | Trimethylamine (TMA) | 75-50-3 | 48.75 |  | s
[6 empty] | Methanol | 67-56-1 |  |  | s
[6 empty] | CO2 | 124-38-9 |  |  | s
[6 empty] | NH3 | 7664-41-7 |  |  | s
Cooling tower blowdown | 3 | Continues |  | 50 |  | Nalco 73550 |  | 0.1 | 800 | s
[6 empty] | Nalco 3DT133 |  | 1.1 | 9650 | s
[6 empty] | Nalco 3DT185 |  | 0.2 | 1750 | s
[6 empty] | Nalco 73100.36R |  | 0.2 | 1350 | s
[6 empty] | Nalco 3DT398 |  | 0.6 | 4850 | s
* A= analyse; B= berekening; S= Schatting
Toelichting

## Schema afvalwater
| 2030 project Dow | Laatste versie: 11/13/2021
| Procesdetails afvalwater (incl. voorzuiveringen en opvangvoorzieningen) |  |  | Unit | Stroom Nr. | Inkomende waterstroom
|  |  |  | ATR | 1 | Polished water
| LHC voor hergebruik in quench systeem |  |  | ATR | 2
| condensaat return header voor hergebruik in waterstoffabriek |  |  | ATR | 3
| Biox Lozingspunt C |  |  | ATR | 4 | Polished water
|  |  |  | ATR | 5 | Polished water
|  |  |  | ATR | 6 | Industrial water
Westerschelde Lozingspunt A
|  |  |  | ASU | 7 | Industrial water
|  |  |  | Hele installatie1 | 8 | 35 bar steam / 3.5 bar steam
Biox
|  |  |  | Hele installatie1 | 9 | Industrial water
Groengordel
|  |  |  | Hele installatie1 | 10 | Regenwater
|  |  |  | Hele installatie1 | 11 | Fire water
| Biox |  |  | Hele installatie1 | 12 | Drinkwater
|  |  | EO fabriek | EO Fabriek | 13
hergebruik - CO2 scrubber
1: Met hele installatie wordt bedoeld de ATR, ASU, opslag en waar van toepassing de steiger.
Basin / analyse
Cooling tower
Shirft reactor block
Shirft reactor block
Cooling tower
Heat recovery block
Condensaatpot
Waterslangen
Regenwater
Sprinkler systeem
Steam
Boiler
Site distributie
CO2 Compressor
CO2 compressor
knock out drums
Offgas compressor knock out drums
Sanitaire voorzieningen
Septic tank