Hardenberg

Dunant Mepschen

Veiligheidsregio IJsselland

Postbus 1453

8001 BL Zwolle

Datum: 04-06-2024

Kenmerk: V2023-1542-01/ Z2024-00000101

Doorkiesnummer: 06-27080143

Onderwerp: Toets brandveiligheid Rheezerweg 73c, Hardenberg

Beste heer Mepschen

Op 28-05-2024 heeft u ons gevraagd om de brandveiligheid te toetsen van bovenstaande locatie. In deze brief vindt u de conclusie van onze beoordeling.

**Wij adviseren u de vergunning te verlenen**

De brandveiligheid voldoet aan de wettelijke eisen. In de bijlage vindt u een toelichting en

mogelijke aandachtspunten. Ook vindt u daar ons advies over het verkleinen van risico’s. Wilt u deze informatie delen met de eigenaar of de gebruiker van deze locatie?

**Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende wet- en regelgeving**

- brand- en vluchtveiligheidsvoorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

**Bel of mail gerust als u vragen heeft**

Mevrouw Natasja Kommer helpt u graag. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-27080143. Een e-mail sturen naar rb.hardenberg@vrijsselland.nl mag natuurlijk ook.

.

Met vriendelijke groet,



Ing. G.H.J. (Gerben) Willighagen

teamleider Risicobeheersing

Bijlage: uitleg conclusie

**Bijlage**

**Projectomschrijving**

Het adviseren op een nieuw te bouwen woonzorgcomplex

**Geraadpleegde (IJVI) documenten**

Bij deze beoordeling hebben wij gebruik gemaakt van de volgende (IJVI) documenten:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (IJVI)Documentnummer | Omschrijving | Datum |
| 8294911 | Archiveringsoverzicht met alle bestanden behorend bij deze aanvraag | 03-01-2024 |
|  | Aanvullende documenten  | 26-02-2024 |
|  | Aanvullende documenten | 25-04-2024 |
|  | Mail DGMR | 03-05-2024 |
|  | Aanvullende documenten | 28-05-2024 |